…………………………………..

(miejscowość i data)

Miejsce na pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Zamawiającego:

Medical Inventi S.A.

Ul. Nałęczowska 14

20-701 Lublin

NIP: 9462628341

REGON: 060772285
KRS: 0000544357

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku nr 1/2021/1.1.1 z dnia 10.05.2021 (dalej „Zapytanie ofertowe”),

Ja niżej podpisany/-a:

Dane Wykonawcy:

| Nazwa /Imię i Nazwisko Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Siedziba Wykonawcy |  |
| NIP (jeśli dotyczy) |  |
| REGON (jeśli dotyczy) |  |
| Telefon/fax |  |
| e-mail |  |

Składam/y następującą ofertę:

| Nr części | Nr pozycji | Nazwa pozycji | Wymagane parametry | Spełnia parametr (WPISAĆ TAK / NIE) | Oferowany parametr rozwiązania równoważnego (należy wskazać i uzasadnić – jeśli dotyczy; jeśli nie – rubrykę należy przekreślić) | Ilość | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 1 | Hydroksyapatyt | Produkt musi być wytworzony zgodnie z patentem PL210026 (P-387 530) pt. „Sposób wytwarzania wysokoporowatego fosforanowo – wapniowego bioaktywnego tworzywa implantacyjnego”. Przedmiot zamówienia musi znajdować zastosowanie do wytworzenia kompozytu zgodne z patentem „Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego (PL 206394 B1). |  |  | 350 g |  |  |
| II | 1 | Kurdlan | Curdlan from Alcaligenes faecalis var. Myxogenes; proszek; czystość >98% |  |  | 20 g |  |  |
| III | 1 | Woda dejonizowana | Woda ultraczysta |  |  | 5 l |  |  |
| IV | 1 | NaCl | min. 99,5% |  |  | 1 kg |  |  |
|  | 2 | NaHCO3 | min. 99,5% |  |  | 0,5 kg |  |  |
|  | 3 | KCl | min. 99,5% |  |  | 0,5 kg |  |  |
|  | 4 | K2HPO4*3H2O | min. 99,5% |  |  | 0,5 kg |  |  |
|  | 5 | MgCl2*6H2O | min. 95% |  |  | 0,5 kg |  |  |
|  | 6 | CaCl2 | min. 95% |  |  | 0,5 kg |  |  |
|  | 7 | NaSO4 | min. 95% |  |  | 0,5 kg |  |  |
|  | 8 | HCl | min. 37% |  |  | 1 l |  |  |
|  | 9 | (HOCH2)3CNH2 (TRIS/TRIZMA) | min. 99,9% |  |  | 1 kg |  |  |
|  | 10 | Odczynnik Drabkina | W płynie, w ciemnej butelce |  |  | 0,5 l |  |  |
| V | 1 | Antibiotic Antimycotic Solution (100x), Stabilized | 10,000 jednostek penicyliny, 10 mg streptomycyny, 25μg Amphoterycyny B w 1 ml, stabilizowany, w buforze cytrynianowym |  |  | 100 ml |  |  |
| VI | 1 | Zestaw do kolorymetrycznego oznaczania jonów Ca 2+ | Zestaw diagnostyczny do oznaczania jonów min. w ludzkiej surowicy i osoczu, oparty na reakcji z o-krezoftaleiną, ze standardem w zestawie (np. 10 mg/ml), gotowy do użycia. Musi być możliwy do oznaczenia z wykorzystaniem standardowego spektrofotometru na kuwety szklane. Na minimum 150 oznaczeń. |  |  | 4 zestawy |  |  |
|  | 2 | Zestaw do kolorymetrycznego oznaczania Mg 2+ | Zestaw do oznaczania magnezu - zestaw diagnostyczny do oznaczania jonów min. w ludzkiej surowicy i osoczu, oparty na reakcji z błękitem ksylidynowym, ze standardem w zestawie (np. 2 mg/ml), gotowy do użycia. Musi być możliwy do oznaczenia z wykorzystaniem standardowego spektrofotometru na kuwety szklane. Na minimum 150 oznaczeń. |  |  | 4 zestawy |  |  |
|  | 3 | Zestaw do kolorymetrycznego oznaczania (PO 4)3- | Zestaw do oznaczania fosforu nieorganicznego - zestaw diagnostyczny do oznaczania jonów fosforanowych min. w ludzkiej surowicy i osoczu, oparty na reakcji z molibdenianem amonu, ze standardem w zestawie (np. 5 mg/ml), gotowy do użycia. Musi być możliwy do oznaczenia z wykorzystaniem standardowego spektrofotometru na kuwety szklane. Na minimum 150 oznaczeń. |  |  | 4 zestawy |  |  |
| VII | 1 | Krew ludzka do testów | Krew pobrana na cytrynian i przebadana pod kątem HIV i WZW C; grupa krwi nie ma znaczenia |  |  | Łącznie 2000 ml, w woreczkach 4x450 ml oraz 1x200 ml |  |  |

- Oświadczam, że zapoznałem się z rozeznaniem rynku nr 1/2021/1.1.1 z dnia 10.05.2021, nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń i uznaję się za związanego określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania, które będą miały odzwierciedlenie w istotnych postanowieniach umowy;

- Oświadczam, że oferowany przedmiot umowy spełnia wymagania określone przez Zamawiającego;

- Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia;

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert;

- Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Medical Inventi S.A. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Rozporządzenia „RODO”;

- Oświadczam, że znajduję się  w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej należytą realizację zamówienia.

| …………………….…………, dn. ………………………….. | ……………………………………………………………………………… |
| --- | --- |
| (miejscowość i data) | (podpis przedstawiciela Wykonawcy, stanowisko służbowe) |

W załączeniu:

- Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku występowania powiązań kapitałowych i osobowych oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

# Footnotes

Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w innej walucie niż PLN.